## 19 к
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "Энергопром-Челябинский электродный завод"
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 10.9692 | 22.9808 | 2.2359
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 22.9146 | 11.7354 | #REF!
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, к электрическим сетям АО "ЭПМ-ЧЭЗ" классом напряжения до 10 кВ включительно существует
2235.897
| контактный номер телефона: | 8 (351) 725-81-96
| официальный сайт | www.energoprom.ru